## Mtto UPS
FORMATO MANTENIMIETO INFORME TÉCNICO UPS
Empresa que realiza el servicio : |  | servicio externo.
Cliente: |  | Ups |  | Bateria |  | otro: |  | fecha
Cuidad: | [7 empty] | Mantenimiento correctivo:
Sucursal: |  | Marca: |  |  |  | Capacidad: |  | Mantenimiento preventivo:
Encargado: |  | Serie ups: |  |  |  |  | Garantia: |  |  | Instalacion:
Ingeniero: |  | Inventario: |  |  |  |  | Traslado: |  |  | Revision:
Acometida de entrada. |  | Condiciones Ambientales. | [6 empty] | Componentes Perifericos.
Voltaje Por Fase |  | Temperatura: |  |  | Normal: | Alta: |  |  | Barraje N/T:
Voltaje N/T: |  | Humedad: |  |  | Normal: | Alta: |  |  | Llave consumible: |  |  | Amp
Corriente por fase: |  | Observaciones: | [6 empty] | Breaker ln: |  |  | Amp
Corriente Neutro: |  | Baterias | [6 empty] | Breaker Out: |  |  | Amp
Corriente Tierra: | Calibre: | Bat. Por banco |  |  | No. Bancos | V. Bal: |  |  | Observaciones:
Estado Gral (Visual): |  | Marca: |  |  | Referencia:
Observaciones: |  | Corriente carga a Bat. |  |  | Voltaje Banco En Flotacion
Observaciones:
Acometida De Salida.
Voltaje Por Fase
Voltaje N/T: |  | Actividades a Realizar:
Corriente por fase: | [10 empty] | SI | NO
Corriente Neutro: |  | Inicial | Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al UPS
Corriente Tierra: | Calibre: |  | Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores.
Calibre De Puntos: |  |  | Revisión de baterías en descarga individual
Estado Gral (Visual): |  |  | Revisión de status de todos los circuitos de alarma
Observaciones: |  |  | Inspección visual de todos los sub-ensambles internos y componentes principales
Revisión de todas las conexiones mecánicas en busca de desajustes y decoloraciones por el calor y lubricación de ventiladores
|  | Mantenimiento | Limpieza de cubiertas exteriores y soplado de componentes internos del UPS
|  | Verificación | Verificación de ventiladores
Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración
Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación.
Medición de voltaje, frecuencia y corriente en el UPS, sin carga y con carga
Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga
|  | Entrega a Soporte | Levantamiento de información de los equipos conectados a las UPS
Pruebas. |  | Pendiente De Ejecucion SI NO
Normalizacion
Autonomia De Carga
Bypss
UPS Trabajando Con Carga
Tiempo De Ejecucion Del Servicio. |  |  |  |  | Comentarios.
Hora de llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:
INGENIERO:
NOMBRE DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO O C.C