## Hoja1
SERVIDOR ANDOVER (HP)
Sistema Operativo: | Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2
Procesador: | Intel Xeron @2 GHz
RAM: | 4 GB
Discos: | 58.59 GB - 407.13 GB
Usuario: | Integra
Contraseña: | Security
SERVIDOR DELL
Sistema Operativo: | Windows Server 2008 R2 Standard
Procesador: | Intel Xeron @2 GHz
RAM: | 4 GB
Discos: | 2 TB (X4) - 77.20 GB
Usuario: | Administrator
Contraseña: | Icetex123
DVR PELCO DS1000 (X4)
Sistema Operativo: | Windows XP Pro Version 2002 SP3
Procesador: | Pentium Dual Core @2 GHz
RAM: | 2 GB
Discos: | 20 GB - 911 GB (La DVR4 tiene un disco extra 1 TB)
Usuario: | dsserviceuser
Contraseña: | dsserviceuser
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Detectores de Humo: | 185
Estaciones Manuales: | 25
Sirenas/Estrobo: | 61
Panel de Incendios: | 1
Módulos de monitoreo | 24
SISTEMA DE CCTV
Mini Domos GVI | 55
Mini Domos Samsung | 7
Domos Pelco | 4
HUB pasivo de 16 puertos | 4
Joystick | 1
Monitores LCD TFT 19" | 2
Monitor 42" 1024X768 | 2
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
Controladoras ACX: | 10
XPOD4: | 8
Infinet i2624: | 5
Infinet i2800: | 16
Lectoras: | 34
Electroiman: | 24
Detectores de apertura: | 24
Molinetes: | 4
Biometricas bioscrypt: | 3
Biometricas L1: | 5
Botones de apertura: | 9
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Panel de extinción: | 1

## Formato Cotización Mante. Preve
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ | [6 empty] | AÑO 2016 |  | AÑO 2017
Ítem | Descripción | Und | Cantidad | Cantidades reales | Adiciones 2015 | Cantidad | VLR. BRUTO UNITARIO MANTENIMIENTO AÑO 2016 | VLR. BRUTO 2 MANTENIMIENTOS AÑO 2016 (Vlr. Bruto Unitario Mantenimiento año 2016*2) | VLR. BRUTO UNITARIO AÑO 2017 | VLR. BRUTO 2 MANTENIMIENTOS AÑO 2017 (Vlr. Bruto Unitario Mantneimiento año 2017*2)
1 | SISTEMA INTEGRADOR
1.1 | Computador Central de software de Integración, control y registro | Und | 1 | 1 | 0 | 1
| Servidor para almacenamiento | Und |  | 1 | 0 | 1
1.2 | Software de integración incluyendo licencias adicionales según requerimientos | Und | 1 | 1 | 0 | 1
1.3 | Impresora multifuncional | Und | 1 | 1 | 0 | 1
2 | SISTEMA DE REGISTRO DE VISITANTES
2.1 | Software de control de visitantes integrado incluyendo licencias adicionales según requerimientos | Und | 1 | 1 | 0 | 1
2.2 | Computador estación central de control de visitantes | Und | 1 | 1 | 0 | 1
3 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
3.1 | Panel de alarmas de incendio con fuentes, gabinete y sistema de audio para evacuación (Incluye módulos) | Und | 1 | 1 | 0 | 1
3.2 | Detectores de humo fotoeléctricos | Und | 182 | 185 | 4 | 189
3.3 | Detectores térmicos | Und | 3 |  |  | 0
3.4 | Estaciones manuales de incendio | Und | 25 | 25 | 1 | 26
3.5 | Unidades con luz estroboscópica de 110 candelas y parlante | Und | 61 | 61 | 1 | 62
3.6 | Módulo monitor para uso en medidores de flujo de agua, válvula OSSY, encendido de la bomba de incendio, presión de agua | Und | 24 | 24 | 1 | 25
3.7 | Módulo de llamado de emergencia ascensores (FER) | Und | 3 | 3 | 0 | 3
3.8 | Módulo de control de puerta | Und | 6 | 6 | 1 | 7
4 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
4.1 | Videograbadoras híbridas digitales de 1 canales, disco duro de 2TB | Und | 4 | 4 | 0 | 4
4.2 | NVR con tarjeta de 4 puertos |  |  | 0 | 1 | 1
4.3 | Encoder de 16 canales |  |  | 0 | 1 | 1
4.4 | Matriz virtual de video con Joystick de 64 canales | Und | 1 | 1 | 0 | 1
4.5 | Domo fijo diámetro 4", CCD 1/3" Día/Noche | Und | 52 | 55 | 0 | 55
4.6 | Domo fijo diámetro 4", CCD 1/3" Día/Noche | Und |  | 7 | 0 | 7
4.7 | Domo PTZ Día/Noche, zoom óptico 35X y zoom digital 12X 360° | Und | 3 | 3 | 0 | 3
4.8 | Domo PTZ interior Día/Noche zoom óptico 35Xy zoom digital 12x 360° | Und | 1 | 1 | 0 | 1
4.9 | Monitores principal y secundario LCD TFT 19" | Und | 2 | 2 | 0 | 2
4.1 | Monitor plasma 42" Resolución 1024X768 | Und | 2 | 2 | 1 | 3
4.11 | HUB pasivo de 16 puertos para transmisión de video por cable UTP | Und | 4 | 4 | 0 | 4
4.12 | HUB integrador de cable de potencia fuente para 16 canales | Und | 4 | 4 | 0 | 4
5 | CONTROL DE ACCESO
5.1 | Controlador de 4 lectoras incluyendo módulos de entrada y salida para control de acceso | Und | 6 | 6 |  | 6
5.2 | Controlador de 8 lectoras incluye módulos de entradas y salidas para control de acceso | Und | 3 | 4 | 1 | 5
5.3 | Pulsador de salida tipo hongo verde | Und | 8 | 24 | 0 | 24
5.4 | Lector de huella identificación 1:Ncápacidad 1000 plantillas | Und | 4 | 3 | 0 | 3
5.5 | Lector de huella identificación 1:Ncápacidad 1000 plantillas | Und | 0 | 5 | 0 | 5
5.6 | Cerradura electromagnética doble de 750 Lb | Und | 6 | 6 | 0 | 6
5.7 | Cerradura electromagnética de 600 Lb | Und | 13 | 24 | 1 | 25
5.8 | Brazo hidráulico para devolución de puerta | Und | 2 | 2 | 1 | 3
5.9 | Torniquete bidireccional función "Drop Arm" tarjeta controladora | Und | 4 | 4 | 0 | 4
5.1 | Puerta motorizada | Und | 0 | 0 | 1 | 1
5.11 | Lector de proximidad para control incluye puerta de discapacitados | Und | 2 | 34 | 4 | 38
5.12 | Gabinete indoor doble puerta frontal de 180 X 60 X 45 cm con 2 unidades de ventilación incluye multitoma y organizador de cable vertical | Und | 7 | 7 | 0 | 7
5.13 | Gabinete metálico de 60X40X25 cm que alberga controladores de iluminación | Und | 7 | 7 | 0 | 7
5.14 | Fuente de poder 12 VDC-4 amp a 115 VAC incluye transformador | Und | 7 | 22 | 1 | 23
5.15 | Fuente de poder 12 VDC-10 amp a 115 VAC incluye transformador | Und | 10 |  | 0 | 0
5.16 | Fuente de poder 12 DVC - 10 Amp incluye transformador | Und | 5 | 5 | 0 | 5
6 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE SERVIDORES
6.1 | Panel convencional de extinción de 6 zonas de detección y una de extinción | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.2 | Detector de humo convencional listado UL | Und | 2 | 2 | 0 | 2
6.3 | Sirena estrobo roja de 12/24 V multicandela | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.4 | Estación de emergencia para aborto/encendido | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.5 | Campana de alarma 8" color rojo | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.6 | Cilindro de 164 lbs con válvula de ensamble de 1 1/4" | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.7 | Correa de soporte para cilindros de 164 lbs | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.8 | Solenoide eléctrico de 24VDC | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.9 | Boquilla central de 360° | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.1 | Switch de supervisión de presión SW (NO/NC) | Und | 1 | 1 | 0 | 1
6.11 | Ajuste calculado del flujo eléctrico | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE UPS
7.1 | Panel convencional para extinción 6 zonas de detección una de extinción | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7.2 | Detector de humo convencional listado UL | Und | 2 | 2 | 0 | 2
7.3 | Sirena estrobo roja de 12/24 V multicandela | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7.4 | Estación de emergencia para aborto/encendido | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7.5 | Campana de alarma 6 " color rojo | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7.6 | Solenoide eléctrico de 24 VDC | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7.7 | Boquilla central de 360" | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7.8 | Switch de supervisión de presión SW ( NO/NC ) | Und | 1 | 1 | 0 | 1
7.9 | Ajuste calculado del flujo hidráulico | Und | 1 | 1 | 0 | 1
8 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE CONTROL
8.1 | Cilindro de 76 lb con válvula de ensamble de 1" | Und | 1 | 1 | 0 | 1
8.2 | Correa de soporte para cilindro de 40 y 76 lb | Und | 1 | 1 | 0 | 1
9 | SISTEMA DE ALARMA
9.1 | Módulo expansor de entradas y salidas para integración del sistema de alarma | Und | 5 | 5 | 0 | 5
9.2 | Detector de movimiento PIR con Tamper | Und | 27 | 27 | 0 | 27
9.3 | Contactos magnéticos estándar y/o pesados | Und | 79 | 79 | 1 | 80
9.4 | Receptor inalámbrico | Und | 1 | 0 | 0 | 0
9.5 | Botón de pánico alambrado | Und | 7 | 1 | 0 | 1
9.6 | Arco detector de metales | Und | 1 | 1 | 0 | 1
10 | SISTEMA AUTOMATIZACION
10.1 | Modulo controlador de iluminación y sistema hidráulico de 8 entradas universales a 8 salidas digitales | Und | 16 | 16 | 0 | 16
10.2 | UPS on line 10 KVA bifásica , 110 Vac, 60 Hz | Und | 1 | 1 | 0 | 1
10.3 | UPS on line 1 KVA monofásica, 110 Vac, 60 Hz | Und | 8 | 8 | 0 | 8
SUBTOTAL | [7 empty] | $ | SUBTOTAL | $
IVA | [7 empty] | $ | IVA | $
TOTAL | [7 empty] | $ | TOTAL | $
[7 empty] | GRAN TOTAL (Sumatoria TOTAL año 2016 y TOTAL año 2017) |  |  | $
Note on G18: Jenny Rubio: Se reemplazo un modulo por daño
Note on F43: Jenny Rubio: Se reemplazarón 4 equipos
Note on F48: Jenny Rubio: Se coloca e3n un solo item todas las fuentes
Note on F79: Jenny Rubio: Se reemplazarón 8 detectores

## Admon CCTV
ANEXO No. 12 - PROPUESTA ECONÓMICA ADMON CCTV / MONITOREO ALARMA TESORERÍA
DESCRIPCIÓN | UND MEDIDA | CANTIDAD | VLR. MENSUAL BRUTO | VLR. BRUTO 12 MESES AÑO 2016 (Vlr. mensual bruto *Cantidad)
Administración y vigilancia del sistema integrado de seguridad del edificio de la sede central del ICETEX, las 24 horas del día, 7 días a la semana durante 365 días (incluye domingos y festivos), a través del centro de monitoreo. El valor cotizado deberá incluir: 1) la prestación del servicio a través de tres (3) operadores cada uno con un turno de ocho (8) horas. Los tres (3) operadores deben tener un perfil específico con conocimientos integrales de seguridad electrónica (sistemas de CCTV, control de acceso, detección de incendio y alarma); y 2) Un (1) Ingeniero de soporte, cuya disponibilidad del servicio será a solicitud del Icetex. | Mes | 12
Servicio de monitoreo de alarma vía GPRS de la Dirección de Tesorería del Icetex | Mes | 12
SUBTOTAL
|  | AIU | ______%*
|  | IVA sobre Utilidad | 16%
TOTAL
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa deberá indicar el porcentaje de AIU que aplica al servicio cotizado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El proponente debe ofertar la totalidad de ítems contenidos en el Anexo No. 12 – PROPUESTA ECONÓMICA - ADMON CCTV / MONITOREO ALARMA TESORERÍA, so pena de causal de rechazo.
Nombre del Representante Legal | _____________________________________________________
Firma | _____________________________________________________
Fecha | _____________________________________________________

## Mant. Preventivo
ANEXO No. 12 - PROPUESTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ítem | Descripción | Und de Medida | Cantidad | Garantía | Cant Mantenimientos | VLR. BRUTO UNIT MANTENIMIENTO | VLR BRUTO UNIT MANTENIMIENTO * Cantidad | (VLR. BRUTO UNIT MANTENIMIENTO * Cantidad) * Cant Mantenimientos
1 | SISTEMA INTEGRADOR
1.1 | Computador Central de software de Integración, control y registro | Und | 1 | N/A | 2
1.2 | Servidor para almacenamiento | Und | 1 | N/A | 2
1.3 | Actualización del Software Andover, en caso de que sea requerido. Versión actual: 1.94 SP1 Tipo de Licencia actual: SU-INT-P-USB | Und | 1 | N/A | 2
1.4 | Impresora multifuncional | Und | 1 | N/A | 2
2 | SISTEMA DE REGISTRO DE VISITANTES
2.1 | Software de control de visitantes integrado incluyendo licencias adicionales según requerimientos | Und | 1 | N/A | 2
2.2 | Computador estación central de control de visitantes | Und | 1 | N/A | 2
3 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
3.1 | Panel de alarmas de incendio con fuentes, gabinete y sistema de audio para evacuación (Incluye módulos) | Und | 1 | N/A | 2
3.2 | Detectores de humo fotoeléctricos | Und | 189 | N/A | 2
3.3 | Detectores térmicos | Und | 0 | N/A | 2
3.4 | Estaciones manuales de incendio | Und | 26 | N/A | 2
3.5 | Unidades con luz estroboscópica de 110 candelas y parlante | Und | 62 | N/A | 2
3.6 | Módulo monitor para uso en medidores de flujo de agua, válvula OSSY, encendido de la bomba de incendio, presión de agua | Und | 25 | N/A | 2
3.7 | Módulo de llamado de emergencia ascensores (FER) | Und | 3 | N/A | 2
3.8 | Módulo de control de puerta | Und | 7 | N/A | 2
4 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
4.1 | Videograbadoras híbridas digitales de 1 canales, disco duro de 2TB | Und | 3 | N/A | 2
4.2 | NVR con tarjeta de 4 puertos | Und | 1 | Tiene garantía hasta 19/10/2016. Por ende debe OFERTAR UN (1) SOLO MANTENIMIENTO | 1
4.3 | Encoder de 16 canales | Und | 1 | Tiene garantía hasta 19/10/2016. Por ende debe OFERTAR UN (1) SOLO MANTENIMIENTO. | 1
4.4 | Matriz virtual de video con Joystick de 64 canales | Und | 1 | N/A | 2
4.5 | Domo fijo diámetro 4", CCD 1/3" Día/Noche | Und | 55 | N/A | 2
4.6 | Domo fijo diámetro 4", CCD 1/3" Día/Noche | Und | 7 | N/A | 2
4.7 | Domo PTZ Día/Noche, zoom óptico 35X y zoom digital 12X 360° | Und | 3 | N/A | 2
4.8 | Domo PTZ interior Día/Noche zoom óptico 35Xy zoom digital 12x 360° | Und | 1 | N/A | 2
4.9 | Monitores principal y secundario LCD TFT 19" | Und | 2 | N/A | 2
4.1 | Monitor plasma 42" Resolución 1024X768 | Und | 2 | N/A | 2
4.11 | Monitor plasma 42" Resolución 1024X768 | Und | 1 | Tiene garantía hasta 19/10/2016. Por ende debe OFERTAR UN (1) SOLO MANTENIMIENTO | 1
4.12 | HUB pasivo de 16 puertos para transmisión de video por cable UTP | Und | 4 | N/A | 2
4.13 | HUB integrador de cable de potencia fuente para 16 canales | Und | 4 | N/A | 2
5 | CONTROL DE ACCESO
5.1 | Controlador de 4 lectoras incluyendo módulos de entrada y salida para control de acceso | Und | 6 | N/A | 2
5.2 | Controlador de 8 lectoras incluye módulos de entradas y salidas para control de acceso | Und | 4 | N/A | 2
5.3 | Controlador de 8 lectoras incluye módulos de entradas y salidas para control de acceso | Und | 1 | Tiene garantía hasta el 23/10/2016, POR ENDE DEBE OFERTAR UN (1) SOLO MANTENIMIENTO. | 1
5.4 | Pulsador de salida tipo hongo verde | Und | 24 | N/A | 2
5.5 | Lector de huella identificación 1:Ncápacidad 1000 plantillas | Und | 3 | N/A | 2
5.6 | Lector de huella identificación 1:Ncápacidad 1000 plantillas | Und | 5 | N/A | 2
5.7 | Cerradura electromagnética doble de 750 Lb | Und | 5 | N/A | 2
5.8 | Cerradura electromagnética doble de 750 Lb | Und | 1 | Tiene garantía hasta el 23/10/2016, POR ENDE DEBE OFERTAR UN (1) SOLO MANTENIMIENTO. | 1
5.9 | Cerradura electromagnética de 600 Lb | Und | 25 | N/A | 2
5.1 | Brazo hidráulico para devolución de puerta | Und | 3 | N/A | 2
5.11 | Lector de proximidad para control incluye puerta de discapacitados | Und | 34 | N/A | 2
5.12 | Lector de proximidad para control incluye puerta de discapacitados | Und | 4 | Tiene garantía hasta octubre de 2016, POR ENDE DEBE OFERTAR UN (1) SOLO MANTENIMIENTO. | 1
5.13 | Gabinete indoor doble puerta frontal de 180 X 60 X 45 cm con 2 unidades de ventilación incluye multitoma y organizador de cable vertical | Und | 7 | N/A | 2
5.14 | Gabinete metálico de 60X40X25 cm que alberga controladores de iluminación | Und | 7 | N/A | 2
5.15 | Fuente de poder 12 VDC-4 amp a 115 VAC incluye transformador | Und | 23 | N/A | 2
5.16 | Fuente de poder 12 DVC - 10 Amp incluye transformador | Und | 5 | N/A | 2
6 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE SERVIDORES
6.1 | Panel convencional de extinción de 6 zonas de detección y una de extinción | Und | 1 | N/A | 2
6.2 | Detector de humo convencional listado UL | Und | 2 | N/A | 2
6.3 | Sirena estrobo roja de 12/24 V multicandela | Und | 1 | N/A | 2
6.4 | Estación de emergencia para aborto/encendido | Und | 1 | N/A | 2
6.5 | Campana de alarma 8" color rojo | Und | 1 | N/A | 2
6.6 | Cilindro de 164 lbs con válvula de ensamble de 1 1/4" | Und | 1 | N/A | 2
6.7 | Correa de soporte para cilindros de 164 lbs | Und | 1 | N/A | 2
6.8 | Solenoide eléctrico de 24VDC | Und | 1 | N/A | 2
6.9 | Boquilla central de 360° | Und | 1 | N/A | 2
6.1 | Switch de supervisión de presión SW (NO/NC) | Und | 1 | N/A | 2
6.11 | Ajuste calculado del flujo eléctrico | Und | 1 | N/A | 2
7 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE UPS
7.1 | Panel convencional para extinción 6 zonas de detección una de extinción | Und | 1 | N/A | 2
7.2 | Detector de humo convencional listado UL | Und | 2 | N/A | 2
7.3 | Sirena estrobo roja de 12/24 V multicandela | Und | 1 | N/A | 2
7.4 | Estación de emergencia para aborto/encendido | Und | 1 | N/A | 2
7.5 | Campana de alarma 6 " color rojo | Und | 1 | N/A | 2
7.6 | Solenoide eléctrico de 24 VDC | Und | 1 | N/A | 2
7.7 | Boquilla central de 360" | Und | 1 | N/A | 2
7.8 | Switch de supervisión de presión SW ( NO/NC ) | Und | 1 | N/A | 2
7.9 | Ajuste calculado del flujo hidráulico | Und | 1 | N/A | 2
8 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE CONTROL
8.1 | Cilindro de 76 lb con válvula de ensamble de 1" | Und | 1 | N/A | 2
8.2 | Correa de soporte para cilindro de 40 y 76 lb | Und | 1 | N/A | 2
9 | SISTEMA DE ALARMA
9.1 | Módulo expansor de entradas y salidas para integración del sistema de alarma | Und | 5 | N/A | 2
9.2 | Detector de movimiento PIR con Tamper | Und | 27 | N/A | 2
9.3 | Contactos magnéticos estándar y/o pesados | Und | 80 | N/A | 2
9.4 | Receptor inalámbrico | Und | 0 | N/A | 2
9.5 | Botón de pánico alambrado | Und | 1 | N/A | 2
9.6 | Arco detector de metales | Und | 1 | N/A | 2
10 | SISTEMA AUTOMATIZACION
10.1 | Modulo controlador de iluminación y sistema hidráulico de 8 entradas universales a 8 salidas digitales | Und | 16 | N/A | 2
10.2 | Controlador de 8 lectoras incluye módulos de entradas y salidas para control de acceso | Und | 3 | N/A | 2
10.3 | UPS on line 10 KVA bifásica , 110 Vac, 60 Hz | Und | 1 | N/A | 2
10.4 | UPS on line 1 KVA monofásica, 110 Vac, 60 Hz | Und | 8 | N/A | 2
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | $
|  |  |  | IVA |  |  |  | $
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | $
PARÁGRAFO PRIMERO: El proponente debe ofertar la totalidad de ítems contenidos en el Anexo No. 12 – PROPUESTA ECONÓMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, so pena de causal de rechazo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el Icetex reemplace cualquier equipo y/o elemento que haga parte de este listado, el proponente acepta retirar de su rutina, la ejecucióndel mantenimiento preventivo a dicho (s) equipos y/o elementos
PARÁGRADO TERCERO: En caso de que el Icetex reemplace cualquier equipo y/o elemento que haga parte del mantenimiento preventivo, el proponente aceptar retirar de su rutina la ejecución de mantenimiento sobre dicho (s) equipos y/o elementos, y por ende reajustar el valor total a pagar por concepto de mantenimiento preventivo.
Nombre del Representante Legal |  | ______________________________________________________
Firma del Representante Legal |  | ______________________________________________________
Fecha |  | ______________________________________________________

## Mant. Correctivo
ANEXO No. 12 - PROPUESTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ADQUISICIÓN REPUESTOS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS NUEVOS)
TRM que aplicó para la Oferta: |  | $
Ítem | Descripción | Und | Cantidades reales | Adiciones 2015 | Cant | VLR. UNIT BRUTO | VLR UNIT BRUTO X Cant | IVA del (VLR UNIT. BRUTO x Cant) | TOTAL
1 | SISTEMA INTEGRADOR
1.1 | Computador Central de software de Integración, control y registro | Und | 1 | 0 | 1
| Servidor para almacenamiento | Und | 1 | 0 | 1
1.2 | Actualización del Software Andover última versión, en caso de que se requiera. Versión actual: 1.94 SP1 Tipo de Licencia actual: SU-INT-P-USB | Und | 1 | 0 | 1
1.3 | Impresora multifuncional | Und | 1 | 0 | 1
2 | SISTEMA DE REGISTRO DE VISITANTES
2.1 | Software de control de visitantes integrado incluyendo licencias adicionales según requerimientos | Und | 1 | 0 | 1
2.2 | Computador estación central de control de visitantes | Und | 1 | 0 | 1
3 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
3.1 | Panel de alarmas de incendio con fuentes, gabinete y sistema de audio para evacuación (Incluye módulos) | Und | 1 | 0 | 1
3.2 | Detectores de humo fotoeléctricos | Und | 185 | 4 | 189
3.3 | Detectores térmicos | Und |  |  | 0
3.4 | Estaciones manuales de incendio | Und | 25 | 1 | 26
3.5 | Unidades con luz estroboscópica de 110 candelas y parlante | Und | 61 | 1 | 62
3.6 | Módulo monitor para uso en medidores de flujo de agua, válvula OSSY, encendido de la bomba de incendio, presión de agua | Und | 24 | 1 | 25
3.7 | Módulo de llamado de emergencia ascensores (FER) | Und | 3 | 0 | 3
3.8 | Módulo de control de puerta | Und | 6 | 1 | 7
4 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
4.1 | Videograbadoras híbridas digitales de 1 canales, disco duro de 2TB | Und | 4 | 0 | 3
4.2 | NVR con tarjeta de 4 puertos | Und | 0 | 1 | 1
4.3 | Encoder de 16 canales | Und | 0 | 1 | 1
4.4 | Matriz virtual de video con Joystick de 64 canales | Und | 1 | 0 | 1
4.5 | Domo fijo diámetro 4", CCD 1/3" Día/Noche | Und | 55 | 0 | 55
4.6 | Domo fijo diámetro 4", CCD 1/3" Día/Noche | Und | 7 | 0 | 7
4.7 | Domo PTZ Día/Noche, zoom óptico 35X y zoom digital 12X 360° | Und | 3 | 0 | 3
4.8 | Domo PTZ interior Día/Noche zoom óptico 35Xy zoom digital 12x 360° | Und | 1 | 0 | 1
4.9 | Monitores principal y secundario LCD TFT 19" | Und | 2 | 0 | 2
4.1 | Monitor plasma 42" Resolución 1024X768 | Und | 2 | 1 | 3
4.11 | HUB pasivo de 16 puertos para transmisión de video por cable UTP | Und | 4 | 0 | 4
4.12 | HUB integrador de cable de potencia fuente para 16 canales | Und | 4 | 0 | 4
5 | CONTROL DE ACCESO
5.1 | Controlador de 4 lectoras incluyendo módulos de entrada y salida para control de acceso | Und | 6 |  | 6
5.2 | Controlador de 8 lectoras incluye módulos de entradas y salidas para control de acceso | Und | 4 | 1 | 5
5.3 | Pulsador de salida tipo hongo verde | Und | 24 | 0 | 24
5.4 | Lector de huella identificación 1:Ncápacidad 1000 plantillas | Und | 3 | 0 | 3
5.5 | Lector de huella identificación 1:Ncápacidad 1000 plantillas | Und | 5 | 0 | 5
5.6 | Cerradura electromagnética doble de 750 Lb | Und | 6 | 0 | 6
5.7 | Cerradura electromagnética de 600 Lb | Und | 24 | 1 | 25
5.8 | Brazo hidráulico para devolución de puerta | Und | 2 | 1 | 3
5.9 | Torniquete bidireccional función "Drop Arm" tarjeta controladora | Und | 4 | 0 | 4
5.1 | Puerta motorizada | Und | 0 | 1 | 1
5.11 | Lector de proximidad para control incluye puerta de discapacitados | Und | 34 | 4 | 38
5.12 | Gabinete indoor doble puerta frontal de 180 X 60 X 45 cm con 2 unidades de ventilación incluye multitoma y organizador de cable vertical | Und | 7 | 0 | 7
5.13 | Gabinete metálico de 60X40X25 cm que alberga controladores de iluminación | Und | 7 | 0 | 7
5.14 | Fuente de poder 12 VDC-4 amp a 115 VAC incluye transformador | Und | 22 | 1 | 23
5.15 | Fuente de poder 12 VDC-10 amp a 115 VAC incluye transformador | Und |  | 0 | 0
5.16 | Fuente de poder 12 DVC - 10 Amp incluye transformador | Und | 5 | 0 | 5
6 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE SERVIDORES
6.1 | Panel convencional de extinción de 6 zonas de detección y una de extinción | Und | 1 | 0 | 1
6.2 | Detector de humo convencional listado UL | Und | 2 | 0 | 2
6.3 | Sirena estrobo roja de 12/24 V multicandela | Und | 1 | 0 | 1
6.4 | Estación de emergencia para aborto/encendido | Und | 1 | 0 | 1
6.5 | Campana de alarma 8" color rojo | Und | 1 | 0 | 1
6.6 | Cilindro de 164 lbs con válvula de ensamble de 1 1/4" | Und | 1 | 0 | 1
6.7 | Correa de soporte para cilindros de 164 lbs | Und | 1 | 0 | 1
6.8 | Solenoide eléctrico de 24VDC | Und | 1 | 0 | 1
6.9 | Boquilla central de 360° | Und | 1 | 0 | 1
6.1 | Switch de supervisión de presión SW (NO/NC) | Und | 1 | 0 | 1
6.11 | Ajuste calculado del flujo eléctrico | Und | 1 | 0 | 1
7 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE UPS
7.1 | Panel convencional para extinción 6 zonas de detección una de extinción | Und | 1 | 0 | 1
7.2 | Detector de humo convencional listado UL | Und | 2 | 0 | 2
7.3 | Sirena estrobo roja de 12/24 V multicandela | Und | 1 | 0 | 1
7.4 | Estación de emergencia para aborto/encendido | Und | 1 | 0 | 1
7.5 | Campana de alarma 6 " color rojo | Und | 1 | 0 | 1
7.6 | Solenoide eléctrico de 24 VDC | Und | 1 | 0 | 1
7.7 | Boquilla central de 360" | Und | 1 | 0 | 1
7.8 | Switch de supervisión de presión SW ( NO/NC ) | Und | 1 | 0 | 1
7.9 | Ajuste calculado del flujo hidráulico | Und | 1 | 0 | 1
8 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO EN CUARTO DE CONTROL
8.1 | Cilindro de 76 lb con válvula de ensamble de 1" | Und | 1 | 0 | 1
8.2 | Correa de soporte para cilindro de 40 y 76 lb | Und | 1 | 0 | 1
9 | SISTEMA DE ALARMA
9.1 | Módulo expansor de entradas y salidas para integración del sistema de alarma | Und | 5 | 0 | 5
9.2 | Detector de movimiento PIR con Tamper | Und | 27 | 0 | 27
9.3 | Contactos magnéticos estándar y/o pesados | Und | 79 | 1 | 80
9.4 | Receptor inalámbrico | Und | 0 | 0 | 0
9.5 | Botón de pánico alambrado | Und | 1 | 0 | 1
9.6 | Arco detector de metales | Und | 1 | 0 | 1
10 | SISTEMA AUTOMATIZACION
10.1 | Modulo controlador de iluminación y sistema hidráulico de 8 entradas universales a 8 salidas digitales | Und | 16 | 0 | 16
10.2 | Controlador de 8 lectoras incluye módulos de entradas y salidas para control de acceso | Und | 3 | 0 | 3
10.3 | UPS on line 10 KVA bifásica , 110 Vac, 60 Hz | Und | 1 | 0 | 1
10.4 | UPS on line 1 KVA monofásica, 110 Vac, 60 Hz | Und | 8 | 0 | 8
GRAN TOTAL
Parágrafo Primero: Lo ofertado por cada uno de los repuestos, equipos y/o elementos deberá incluir el suministro del equipo nuevo y la mano de obra.
Parágrafo Segundo: En caso que la instalación del repuesto, equipo y/o elemento nuevo, requiera de materiales para la misma, el contratista deberá presentar cotización al ICETEX, para la debida revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato.
Parágrafo Tercero: El proponente debe ofertar la totalidad de ítems contenidos en el Anexo No. 12 – PROPUESTA ECONÓMICA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ADQUISICIÓN REPUESTOS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS NUEVOS), so pena de causal de rechazo.
Nombre del Representante Legal |  | ________________________________________
Firma del Representante Legal |  | ________________________________________
Fecha |  | ________________________________________
Note on E18: Jenny Rubio: Se reemplazo un modulo por daño
Note on D43: Jenny Rubio: Se reemplazarón 4 equipos
Note on D48: Jenny Rubio: Se coloca e3n un solo item todas las fuentes
Note on D79: Jenny Rubio: Se reemplazarón 8 detectores